附件一：报价文件格式

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我____（姓名）系_________（报价单位名称）的法定代表人，现授权委托_____________（单位名称）的_________（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加河北日报报业集团生活小区十号楼外墙保温项目（冀报询2017JBHW-XJ053-053）的报价活动，并完成合同签订、合同执行。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：    性别：   身份证号：

单  位：    部门：    职务：      联系电话：

报价单位（公章）：

法定代表人（印鉴或签名）：

日期：_____年____月____日

## 报价表

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 相关参数 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | 总价 | 大写 |  |  |
| 1．我方愿按照本表的报价，按通知书的要求完成该项目、售后服务和其它相关技术。 2．一旦我方被选中，我方保证在签订合同后 年 月 日内按照你们的要求在指定地点完成项目。 3．我方理解不以最低价格作为唯一中选的标准。 4．除非另外达成协议并生效，你方的询价通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。 报价单位：（单位公章） 法定代表人：（印鉴） 日期：___年___ 月___日 |

## 优惠条件

| 可提供的 优惠条件 |  |
| --- | --- |
| 结算货款 可抵广告费金额 |  |

注：本表须加盖投标人公章。

附件：

关于10号楼外墙保温施工要求

10号楼西墙外保温的面积约为230平米，最后按照实际测量面积结算。其要求为：

1 、保温隔热材料防火等级为B1类挤塑板，外墙防水腻子、锚固件固定、网格布、聚合物砂浆以及外墙涂料必须符合设计要求。
   2、 保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。 
   3、 保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时，保温层与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。
   4 、锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。

5、保温墙板的板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求；
   6、 保温墙板板缝不得渗漏。

7、 售后服务承诺。