附件二

办公区制冷空调机组年度检修及系统维护

集团主要制冷系统大致可分为三部分，制冷主机、冷却塔部分、输送管道和循环交换部分。具体情况如下：

一、报业办公大厦、采编楼中央空调系统主机部分。

1、报业大厦中央空调机组为3台约克YORK螺杆汽水机组。具体型号为：YSEZEZS45CKE冰蓄冷制冷主机两台和YSEZEZS45CKE/22基载主机一台。需要对3台机组进行系统检修，S油、干燥过滤器、油过滤器，制冷剂R22需根据机组情况合理补充，冷凝器清洗，化学清洗。

2、采编楼中央空调机组为2台格力GREE螺杆汽水机组，具体型号为：LSBLG1160H/NB制冷主机两台。，需要对2台机组进行系统检修，更换润滑油、干燥过滤器，补充制冷剂R22，冷凝器清洗等（机组检修、换件情况同大厦中央空调机组相同）。

二、制冷系统冷却塔部分

1、报业大厦楼顶3台CTI-480UFW斯频德冷却塔填料更换，包括（旧填料拆除清运、新填料安装辅料及人工费、冷却塔塔体防腐维护）。

2、采编楼楼顶2座冷却塔填料清洗、电机检修、塔体防腐养护。

3、报业大厦中央空调机组操作系统需要检修。

- 空调系统的管道与循环部分清洗项目。

1、报业大厦楼层空调机组清洗消毒。

2、报业大厦楼层空调通风管路清洗消毒。

3、冷媒水系统清洗费。

4、冷却水系统清洗费。

5、采编楼楼层空调机组清洗消毒。

6、采编楼楼层空调通风系统清洗消毒。

7、冷媒水系统清洗费。

8、冷却水系统清洗费。